ICS编号

CCS编号

团 体 标 准

T/CHES XXX—20XX

取水许可核验报告编制导则（试行）

Guidelines for compilation of water licensing verification report

（征求意见稿）

请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回

20XX-XX-XX发布	20XX-XX-XX实施

中国水利学会 发 布

目  次

前  言	1

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语	2

4  一般规定	3

5  概述	3

5.1  项目基本情况介绍	3

5.2  取水许可审批情况介绍	3

6  取水工程（设施）建设和试运行情况	3

7  水计量器具配备和计量认证情况	4

8  节水设施建设和试运行情况	4

9  污水处理措施落实情况	4

10  取水和退水监测结果分析	4

10.1 用水过程和水量平衡分析	4

10.2 用水水平评价	5

10.3 退水分析	5

11  水资源保护及管理措施落实情况	5

12  结论	5

参考文献	7

[1] 取水许可管理办法（2017年修正）	7

[2] 建设项目水资源论证导则（GB/T35580-2017 ）	7

# 前  言

本标准按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国水利学会归口。

标准的起草单位：黄河水利委员会黄河水利科学研究院、珠江水利委员会珠江水利科学研究院、长江水利委员会长江科学院、长江勘测规划设计研究有限责任公司。

标准的主要起草人：李恩宽、李强坤、姚立强、董延军、张松涛、罗春燕、万东辉、陈孝田、杨芳丽、李兴拼、赵改、许斌、张丽、付新峰、鄢波、郑久瑜。

取水许可核验报告编制导则（试行）

# 1  范围

本标准适用于应编制水资源论证报告书的建设项目取水申请人，依据《取水许可管理办法》向取水审批机关报送相关材料，申请核发取水许可证时，将相关材料汇编而成的取水许可核验报告的编制。

本标准规定了取水许可核验报告编制的一般规定及主要内容。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 35580 建设项目水资源论证导则

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 28714 取水计量技术导则

GB/T 12452 企业水平衡测试通则

JJG 1033 电磁流量计检定规程

JJG 1030 超声流量计检定规程

# 3  术语

GB/T 35580、GB 24789 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 35580、GB 24789 中的术语和定义。

3.1

取水许可核验 water licensing verification

取水许可审批机关依据取水许可管理的法律、法规规定，对取水许可申请批准文件的执行、落实情况进行现场核查和审验的行为。

3.2

取水方案  water abstraction scheme

建设项目的取水安排。

注：包括取水水源、取水方式、取水口位置、取水规模、取水过程、水源水质和设计保证率要求等内容。

[GB/T 35580-2017，术语和定义3.1]

3.3

退水方案 water drainage scheme

建设项目的退水安排。

注：包括退水地点、退水量、污染物种类、浓度及总量和退水过程等内容。

[GB/T 35580-2017，术语和定义3.3]

3.4

水计量器具  water measuring instrument

用于测量水量的计量器具。

[GB 24789-2009，术语和定义3.1]

# 4  一般规定

4.1 取水许可核验报告应依据取水工程（设施）试运行情况及取水许可批准文件要求进行编制。

4.2 依据《取水许可管理办法》，取水许可核验报告应包括概述、取水工程（设施）建设和试运行情况、水计量器具配备和计量认证情况、节水设施建设和试运行情况、污水处理措施落实情况、取水和退水监测结果分析、取退水影响的补偿落实情况、水资源保护及管理措施落实情况、结论及附表、附图与附件等章节内容。编制提纲参见附录A。

# 5  概述

## 5.1  项目基本情况介绍

5.1.1 介绍项目概况，包括项目建设单位、名称、建设地点、占地面积、项目规模、产品、总投资、有关批准或核准等支持性文件获批时间、施工建设过程、试运行投产情况等，并附项目地理位置图、总平面布置图。

5.1.2 简要说明项目总体技术路线、用水工艺、生产设备（装置）、产品组成、生产规模和年运行时数等，并附工艺流程图。

5.1.3 对于改建、扩建项目，应说明已建项目的基本情况、运行情况、取用退水之间的关系等。

5.1.4 对于取水许可申请按照总规模批准、实际分期建设的项目，应重点说明分期建设项目与总体项目的关系，分期项目建设地点、占地面积、建设规模、用水工艺、生产设备（装置）和产品组成、生产规模及试运行投产情况等。

5.1.5 对于申请人发生变更的项目，应说明变更情况，并附相应的证明材料。

## 5.2  取水许可审批情况介绍

5.2.1 介绍项目取水许可申请批准文件的基本情况，包括水资源论证报告书编制单位、技术审查单位、审查时间，取水许可申请文件批准单位、批准时间、取水地点、年取水量等，并附取水许可申请批准文件。

5.2.2 介绍项目取水许可申请批准文件的主要内容，并附取水许可申请批准文件、取退水方案示意图且标注取退水口位置坐标、水计量器具配备安装示意图。

# 6  取水工程（设施）建设和试运行情况

6.1 介绍项目取水工程（设施）业主单位、建设地点、建设时间、取水能力、取水规模、取水方式、取水口位置和坐标，并附取水工程（设施）布置示意图、实景图且标注取水口位置坐标。

6.2 介绍项目取水工程（设施）通水时间、取水过程、水源水质、水处理设施规模和工艺、供水水质、供水能力、供水范围及供水对象、输水和处理损失等试运行情况。

6.3 采用多水源取水的，应分别介绍各水源取水工程（设施）的建设和试运行情况。

6.4 拦河闸坝等蓄水工程应对生态流量保障措施及工程建设情况进行介绍，并统计试运行以来的生态流量下泄情况，并附工程蓄水验收意见、经地方人民政府水行政主管部门或流域管理机构批准的蓄水调度运行方案等。

6.5 地下水取水工程应附包括成井柱状图、成井抽水试验综合成果图、水质化验分析报告等。

6.6 说明项目取水工程（设施）建设和试运行情况与取水许可申请批准文件的取水方案的相符性。

# 7  水计量器具配备和计量认证情况

7.1 依据GB 24789、GB/T 28714，详细介绍项目水计量器具配备情况，包括用水单位、次级用水单位、主要用水设备（用水系统）等各级计量水表的用水单位管理编号、名称、生产厂家、出厂编号、安装位置、型号规格、计量方式、表计口径、计量准确度等级、计量范围及水计量器具配备率和水计量率等，附水计量器具配备安装一览表、示意图和水计量设施实景图。

7.2 采用多水源取水的，应分别介绍各水源水计量器具配备情况。

7.3 水计量器具由其他项目单位负责运行管理的，应予以说明。

7.4 说明水计量接入水资源监控管理信息平台情况，附在线监测计量实景图。

7.5 说明项目水计量器具配备情况与取水许可申请批准文件的相符性。

7.6 依据JJG 1033、JJG 1030，说明水计量器具定期检定（校准）情况，附资质单位水计量器具检定（校准）证书。

7.7 新出厂水计量设施可提供合格证。

# 8  节水设施建设和试运行情况

8.1 介绍项目节水设施建设和试运行情况，包括采用的主要用水节水技术、工艺和设备清单（表）。

8.2 对于改建、扩建项目，还应介绍项目整体配套建设的节水设施和试运行情况。

8.3 介绍落实节水“三同时”（节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）情况。

8.4 说明项目节水设施建设和试运行情况与取水许可申请批准文件的相符性。

# 9  污水处理措施落实情况

9.1 介绍项目污水组成、配套建设的污水处理措施（设施）及试运行情况，包括污水来源、进出水水量、进出水水质、处理规模、处理工艺、设备选型、外排或回用水量及去向等，并附污水处理工艺流程示意图、污水处理措施（设施）实景图。

9.2 介绍项目事故污水组成、储存处理措施（设施）及试运行情况，包括事故污水来源、水质、污水储存设施的位置、设施容积、事故消除后处理方式、应急预案等，并附污水储存设施实景图。

9.3 说明项目污水处理措施（设施）建设和试运行情况与取水许可申请批准文件的相符性。

# 10  取水和退水监测结果分析

## 10.1 取用水分析

10.1.1 统计项目实际运行和取用水情况，针对运行满1年的项目，统计最近12个月相关数据；对于运行不满1年的项目，统计运行以来的相关数据。

10.1.2 分析项目取水、用水和耗水情况，明确主要用水环节用（耗）水量。

10.1.3 对于改建、扩建项目，应说明项目整体的取水、用水和耗水情况。

10.1.4 分析项目主要取水、用水和耗水指标与取水许可申请批准文件和现行有关文件要求的相符性。

## 10.2 退水分析

10.2.1 说明项目退水量、水质、主要污染物因子、排放方式、退水地点、退水去向等与取水许可申请批准文件的相符性。

10.2.2 设置入河排污口的项目，应介绍入河排污口所在位置、地理坐标、退水情况等与入河排污口设置批准文件的相符性，并附入河排污口实景图和位置示意图。

# 11  水资源保护及管理措施落实情况

11.1 介绍项目采取的水资源保护措施及水资源管理措施，说明采取的措施与取水许可申请批准文件的相符性，并附第三方影响补偿协议及落实情况的支撑性材料。

11.2 针对水权转让取得取水指标的项目，应说明水权转让节水改造工程建设和验收情况，以及水指标配置情况，并附验收意见及配置文件。

11.3 介绍建设项目水资源费（税）缴纳情况，接受水行政主管部门处罚情况，并附水资源费（税）缴纳凭证。

# 12  结论

根据项目取水工程（设施）建设和试运行情况、水计量器具配备和计量认证情况、节水设施建设和试运行情况、污水处理措施落实情况、取水和退水监测结果分析、水资源保护及管理措施落实情况等方面的分析，提出建设项目满足取水许可核验要求的结论，并附取水许可申请批准文件执行、落实情况表。

附录A

（资料性附录）

《取水许可核验报告》编制提纲

取水许可核验报告基本情况表

| 一、项目概况 | 项目名称 |  | 项目位置 |  | 项目性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请人 |  | 统一社会信用代码（身份证号码） |  |  |  |
|  | 共同申请人1 |  | 统一社会信用代码（身份证号码） |  |  |  |
|  | 共同申请人2 |  | 统一社会信用代码（身份证号码） |  |  |  |
|  | 所属行业 |  | 建设规模 |  |  |  |
| 二、项目取用 水情况 | 水源类型 |  | 取水地点 |  | 取水口位置 |  |
|  | 年取水量 |  | 取水工程（设施）类型 |  | 取水用途 |  |
|  | 计量方式 |  | 数据传输方式 |  |  |  |
| 三、项目退水 情况 | 年退水量 |  | 退水方式和排放去向 |  |  |  |
| 四、项目取水 工程（设施） 试运行情况 与取水许可 批准文件的 相符性 | 核验项目 |  | 落实情况 |  |  |  |
|  | 取水工程（设施） |  |  |  |  |  |
|  | 水计量器具配备和计量认证 |  |  |  |  |  |
|  | 节水设施 |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理措施 |  |  |  |  |  |
|  | 取水和退水监测 |  |  |  |  |  |
|  | 水资源保护及管理措施 |  |  |  |  |  |

1概述

1.1项目基本情况介绍

1.2取水许可审批情况介绍

2取水工程（设施）建设和试运行情况

2.1取水工程（设施）建设情况

2.2取水工程（设施）试运行情况

3水计量器具配备和计量认证情况

3.1水计量器具配备情况

3.2计量认证情况

4节水设施建设和试运行情况

4.1节水设施建设情况

4.2节水设施试运行情况

5污水处理措施落实情况

5.1正常工况污水处理措施落实情况

5.2事故污水处理措施落实情况

6取水和退水监测结果分析

6.1取用水统计

6.2现状用水水平分析

6.3退水情况

6.4综合评价

7水资源保护及管理措施落实情况

7.1水资源保护措施落实情况

7.2水资源管理措施落实情况

7.3水资源费（税）缴纳情况

8结论

（附图、附件）

# 参考文献

- 取水许可管理办法（2017年修正）

- 建设项目水资源论证导则（GB/T35580-2017）